Požární řád obce Lužná 


Obec Lužná
Obecně závazná vyhláška č. 1/2006
Požární řád

Obce Lužná
Vydán dne 20.4.2006
Obsah:

1Obsah:

Základní ustanovení
3
Účel
3
Organizace požární ochrany
3
Úkoly osob pověřených zabezpečováním PO
4
Úkoly právnických a podnikajících fyzických osob a fyzických osob
4
Způsob nepřetržitého zabezpečení požární ochrany
7
JEDNOTKA POŽÁRNÍ OCHRANY
7
Zdroje požární vody, hasební látky
7
Ohlašovny požáru, další místa pro hlášení požáru, vyhlašování požárního poplachu
8
Výpis z požárního poplachového plánu kraje.
9
Důležité orgány
9
Závěrečná a zrušující ustanovení
10
Účinnost
10



Zastupitelstvo obce  Lužná se  usneslo na svém 24. zasedání dne 20.4.2006 vydat podle dle § 29 odst. 1 písm. o) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, §1 odst.3 písm. d) a § 15 nařízení vlády č.172/2001 Sb., k provedení zákona o požární ochraně, ve znění nařízení vlády č. 498/2002 Sb. a podle § 10, č. 128/2000 Sb., o obcích  (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:

POŽÁRNÍ ŘÁD

obce Lužná
Čl. 1

Základní ustanovení
Zákon č.133/1985 Sb., o požární ochraně (dále jen „zákon o PO“), se změnami a doplňky provedenými zákonem ČNR č. 425/ 1990 Sb., zákonem č. 40/1994 Sb. a zákonem č. 203/1994 Sb., zákonem č. 163/1998 Sb., zákonem č. 71/2000 Sb. a zákonem č. 237/2000 Sb. a zákonem č. 320/2002 Sb. vytváří podmínky pro účinnou ochranu života a zdraví občanů a majetku před požáry a pro poskytování pomoci při živelných pohro​mách a jiných mimořádných událostech, stanovením povinností na úseku PO.

     Každý je povinen počínat si tak, aby nezavdal příčinu ke vzniku požáru, neohrozil život a zdraví osob, zvířat a majetek. Při zdolávání požárů, živelných pohrom a jiných mimořádných událostí, je povinen poskytovat přiměřenou osobní pomoc a potřeb​nou věcnou pomoc.

Čl. 2

Účel
Požární řád obce upravuje organizaci a zásady zabezpečení požární ochrany v obci dle § 15 odst.1 nařízení vlády č. 172/2001 Sb., k provedení zákona o požární ochraně, ve znění nařízení vlády č. 498/2002 Sb.Určuje podmínky požární bezpečnosti při činnostech v objektech nebo době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru, způsob nepřetržitého zabezpečení požární ochrany  včetně způsobu vyhlášení poplachu v obci. Vymezuje činnosti osob pověřených zabezpečením požární ochrany obce a vztah obce k těmto osobám.

Čl. 3

Organizace požární ochrany

Za zabezpečení požární ochrany v rozsahu působnosti obce odpovídá obec Lužná, která plní v samostatné a přenesené působnosti povinnosti, vyplývající z předpisů o požární ochraně.

K zajištění požární ochrany obec :

1. Zřizuje jednotku požární ochrany k hašení požárů, provádění záchranných prací při mimořádných událostech a živelných pohromách a která plní  další úkoly podle zvláštního právního předpisu

2. Pro oblast požární ochrany vydává příslušné obecně závazné vyhlášky  

3. Jmenuje velitele jednotky požární ochrany

4. Na svém území zřizuje zdroje požární vody a ohlašovny požárů

5. Projednává stav požární ochrany v obci min.dvakrát ročně a vždy po závažných událostech majících vztah k požární ochraně

6. Za organizaci požární ochrany v obci odpovídá určený člen obecního zastupitelstva.
Čl. 4

Úkoly osob pověřených zabezpečováním PO
 Velitelem Sboru dobrovolných hasičů (dále SDH ) je :

Stanislav Papšík.

plní tyto úkoly:

a) odpovídá za připravenost a činnost jednotky SDH

b) zajišťuje a provádí odbornou přípravu jednotky SDH

c) řídí činnost jednotky při  výcviku a zásahu.

Je oprávněn:

· nařídit v souvislosti se zdoláváním požáru  nebo při cvičení  jednotky, aby se z místa zásahu vzdá​lily osoby, jejichž přítomnost není potřebná, nebo aby se podřídily jiným omezením k úspěšnému provedení zásahu, 

· vyzvat fyzickou osobu, u níž je podezření, že porušila předpisy o PO, aby prokázala svoji totož​nost,

· nařídit provedení nutných opatření  směřujících k odstranění nebezpečí opětovného vzniku požáru. O nařízených opatřeních neodkladně informuje orgán státního požárního dozoru.
Čl. 5

Úkoly právnických a podnikajících fyzických osob a fy​zických osob
 1. Právnické a podnikající fyzické osoby, jsou povinny :

a) provést začlenění provozované činnosti do jedné ze 3 kategorií ( bez zvýšeného požárního nebezpečí, se zvýšeným a s vysokým požárním nebezpečím). Vymezení činností a objektů se zvýšeným a vysokým požárním nebezpečím je řešeno zákonem o PO. 

Právnické osoby a podnikající fyzické osoby, které se podle své provozované činnosti začlenění do kategorií se zvýšeným a s vysokým požárním nebezpečím jsou povinny dále dodržovat kromě níže uvedených povinností také povinnosti uvedené v §6 a §6a zákona o PO.

b) dodržovat technické podmínky a návody vztahující se k požární bezpečnosti výrobků nebo činností,

c) pravidelně kontrolovat prostřednictvím odborně způsobilé osoby,technika PO nebo preventisty PO dodržování předpisů o PO a neprodleně odstraňovat zjištěné závady,

d) obstarávat a zabezpečovat v potřebném množství a druzích požární techniku, věcné prostředky PO, a požárně bezpečnostní zařízení se zřetelem na požární nebezpečí provozované činnosti a udržovat je v provozuschopném stavu,

e) vytvářet podmínky pro hašení požárů a pro záchranné práce zejména udržovat volné příjezdové komunikace a nástupní plochy pro požární techniku, únikové cesty  a volný přístup k nouzovým východům, k roz​vodným zařízením elektrické energie a k uzávěrům vody a plynu v objektech, které vlastní nebo užívají. Udržovat volné přístupy k prostředkům PO a k ručně ovládaným požárně bezpečnostním zařízením,

f) oznamovat bez odkladu územně příslušnému operačnímu středisku hasičskému záchrannému sboru kraje každý požár vzniklý při činnostech , které provozují, nebo v prostorách, které vlastní nebo užívají,

g) umožňovat orgánu státního požárního dozoru prove​dení kontroly plnění povinností na úseku PO,  poskytovat mu požadované podklady a informace vztahující se k zabezpečení PO v souladu se zákonem o PO a ve stanovených lhůtách splnit jím uložená opatření,

h) označovat pracoviště, a ostatní místa,příslušnými bezpečnostními značkami, příkazy, zá​kazy a pokyny ve vztahu k PO, a to včetně míst, na kterých se nachází věcné prostředky PO a požárně bezpečnostní zařízení, 

Při spalování hořlavých látek na volném prostranství jsou povinny, se zřetelem na rozsah této činnosti stanovit opatření proti vzniku a šíření požáru. Tuto činnost včetně navrhovaných opatření jsou povinny předem oznámit obci a územně příslušnému HZS kraje, který může stanovit další podmínky případně tuto činnost zakázat. Tímto ustanovením není dotčen zákaz vypalování porostů.

Vlastník nebo uživatel zdrojů vody pro hašení požárů je povinen tyto udržovat v takovém stavu, aby bylo možno použití požární techniky a čerpání vody pro hašení požárů.

2. Fyzické osoby jsou povinny:

a) počínat si tak, aby nedocházelo ke vzniku požáru 

 při používání tepelných, elektrických, plynových a jiných spotřebičů a komínů tím, že 

· v jejich blízkosti nebudou uloženy snadno hořlavé látky včetně paliv

· nebudou ponechána bez dozoru roztopená kamna, zapnuté elektrické nebo plynové spotřebiče, pokud je v návodu od výrobce dozor požadován

· popel bude ukládán na bezpečné místo

· budou dodržovány bezpečné vzdálenosti od stavebních konstrukcí, podlahové krytiny a zařizovacích předmětů určené výrobcem

· minimální vzdálenost, nelze-li ji dokladovat návodem od výrobce, u spotřebičů na tuhá paliva bude 800 mm ve směru hlavního sálání a 200 mm v ostatních směrech, u spotřebičů na kapalné a plynné palivo a elektřinu bude 500 mm ve směru hlavního sálání a 100 mm v ostatních směrech


při skladování a používání hořlavých nebo požárně nebezpečných látek tím,že

· budou k jejich skladování používány přenosné obaly k tomuto účelu určené a úniky hořlavých kapalin odstraňovány bezpečným způsobem

· při používání spotřebiče na propan-butan budou umístěny provozní kovové tlakové nádoby na lehko přístupném, dostatečně větraném místě, kde se nenachází zdroj otevřeného ohně; zásobní tlakové nádoby budou chráněny před povětrnostními  a jinými vlivy a nebudou ukládány v prostorách pod úrovní okolního terénu, světlících, na půdách, v garážích, kotelnách, v místnostech určených ke spaní a  v jiných společných prostorách, koupelnách a únikových cestách

· tuhá paliva budou skladována odděleně od jiných paliv

· bude dbána zvýšená opatrnost při skladování látek majících sklon k samovznícení nebo skladování hořlavých nebo jiných látek, které mohou způsobit požár nebo jej dále rozšiřovat


při manipulaci s otevřeným ohněm nebo jiným zdrojem zapálení tím, že

· bude dbáno zvýšené opatrnosti v topném období a v době sucha

· při spalování odpadu budou zřizována ohniště jen v bezpečné vzdálenosti od budov a hořlavých materiálů, spalovat pod dozorem dospělé osoby, po skončení spalování oheň uhasit a popel uložit na bezpečné místo

· v lese  nebude kouřit, odhazovat hořící a doutnající předměty

· v lese a do 50 m od jeho okraje nebude rozdělávat nebo udržovat otevřené ohně

b) 
zajistit přístup k rozvodný zařízením elektrické energie a k uzávěrům plynu, vody a topení,
c) 
plnit příkazy a dodržovat zákazy týkající se PO na označených místech,

d) 
obstarat požárně bezpečnostní zařízení a věcné prostředky  PO v rozsahu sta​noveném zákonem,

e) 
zajistit přístup k požárně bezpečnostním a věcným prostředkům PO za účelem jejich včasného použití, a dále udržovat tato zařízení a věcné prostředky v provozuschopném stavu; uvedené povinnosti se vztahují na osoby, které mají uvedená zařízení a věcné prostředky ve vlastnictví či užívání,

f) 
vytvářet v objektech ve svém vlastnictví nebo užívání podmínky pro rychlé zdolávání požáru a pro záchranné práce,

g) umožnit orgánu státního požárního dozoru provedení potřebných úkonů při zjišťování příčin požáru a v odůvodněných případech mu bezúplatně poskytnout výrobky nebo vzorky k provedení požárně technické expertizy ke zjištění vzniku požáru,

h) oznamovat bez odkladu územně příslušnému hasičskému záchrannému sboru každý požár vzniklý při činnostech, které vykonává, nebo v prostorách,  které vlastní nebo užívá,

i) dodržovat podmínky nebo návody vztahující se k požární bezpečnosti výrobků nebo činností

Ten, kdo je povinen vykonávat dohled nad osobami, které nemohou  posoudit následky svého jed​nání, je povinen dbát, aby tyto osoby svým jednáním nezpůsobily požár. 

Fyzická osoba nesmí : 

a) vědomě bezdůvodně přivolat jednotku PO nebo zneužít linku tísňového volání

b) provádět práce, které mohou vést ke vzniku požáru, pokud nemá odbornou způsobilost požadovanou pro výkon takových prací zvláštními předpisy 

c) poškozovat nebo zne​užívat hasící přístroje nebo jiné věcné prostředky PO a požárně bezpečnostní zařízení,

d) omezit nebo znemožnit použití označených nástupních ploch pro požární techniku

e) používat barevné označení vozidel jednotek PO

f) provádět vypalování porostů.

Věcná pomoc

Každý je povinen na výzvu velitele zásahu , velitele jednotky požární ochrany nebo obce poskytnout dopravní prostředky, zdroje vody, spojová zařízení a jiné věci potřebné ke zdolání požáru.

Osobní pomoc

Každý je povinen v souvislosti se zdoláním požáru:

· provést nutná opatření pro záchranu ohrožených osob

· uhasit požár, jestliže je to možné, nebo provést nutná opatření  k zamezení jeho šíření

· ohlásit neodkladně na určeném místě zjištěný požár nebo zabezpečit jeho ohlášení

· poskytnout osobní pomoc jednotce požární ochrany na výzvu velitele zásahu, velitele jednotky požární ochrany nebo obce.

Osoby na které se nevztahuje povinnost poskytnout osobní nebo věcnou pomoc jsou uvedeny v § 20 zákona o PO.

 3. Stanovení podmínek k zabezpečení požární ochrany

a) Podmínky k zabezpečení požární ochrany v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru jsou stanoveny Nařízením Zlínského kraje č. 4/2002 ze dne 7.10.2002

b) Podmínky k zabezpečení požární ochrany v budovách zvláštního významu 
jsou stanoveny Nařízením Zlínského kraje č. 5/2002 ze dne 7.10.2002

c) Podmínky k zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se účastní větší počet osob jsou stanoveny Nařízením Zlínského kraje č. 6/2002 ze dne 7.10.2002

Stanovení podmínek k zabezpečení PO při akcích, kterých se zúčastní větší počet osob bude řešeno samostatnou obecně závaznou vyhláškou. Do doby zpracování této  obecně závaznou vyhlášky platí, že při pořádání veřejných akcí s počtem osob vyšším než 200 je každý organizátor povinen zajis​tit požární hlídku
 v min. počtu 3 členů. Odborná příprava členů preventivní požární hlídky musí být provedena v souladu s § 16 zákona o PO osobou s odbornou způsobilostí dle § 11 zákona o PO.  

Porušením uvedených povinností je naplněna skutková podstata přestupku a může být postižena pokutou až 25 000 Kč dle ustanovení § 78 citovaného zákona o PO.

Čl. 6

Způsob nepřetržitého zabezpečení požární ochrany


Přijetí ohlášení požáru, živelné pohromy či jiné mimořádné události v katastru obce je zabezpečeno systémem ohlašoven požárů uvedených v čl. 9.

Ochrana životů, zdraví a majetku občanů před požáry, živelními pohromami a jinými mimořádnými událostmi v katastru obce je zabezpečena Jednotkou sboru dobrovolných hasičů obce Lužná JPO-V podle čl. 7 této vyhlášky a dále jednotkou HZS Zlínského kraje, stanice ……………………… JPO I.

Čl. 7

JEDNOTKA POŽÁRNÍ OCHRANY
Obec Lužná zřizuje jednotku sboru dobrovolných hasičů obce.

1. Název a počet členů:

JPO V               počet členů         14
2. Vybavení jednotky:
vozidla :  Dopravní automobil 8 DA 8 L1Z:A 31                    
SPZ :   VS 64-30
další technika :                      
Přenosná motorová stříkačka 8                                          PMS  8
3. Zařazení jednotky :

Jednotka je v rámci plošného rozmístění sil a prostředků zařazena v kategorii  JPO-V
Členové jednotky se při vyhlášení požárního poplachu co nejrychleji dostaví do požární zbrojnice obce Lužná nebo na jiné místo, stanovené velitelem jednotky.

Čl. 8

Zdroje požární vody, hasební látky
Obec Lužná stanovuje následující zdroje vody pro hašení požárů a další zdroje požární vody, které musí svou kapacitou, umístěním a vybavením umožnit účinný požární zásah.

1. Přirozené

Vodní toky:                        
Senice
Přírodní nádrže:
0   
2. Umělé

Hydrantová síť : 
rozmístění : Celá obec      
Požární nádrže:
                    V horní části obce     obsah  200  m3   
3. Víceúčelové : O


4. Jiné hasební látky : O    


Obec zpracovává a udržuje v aktuálním stavu plánek obce s vyznačením zdrojů vody pro hašení požárů, čerpacích stanovišť pro požární techniku a vhodného směru příjezdu jednotek, který v jednom vyhotovení předává jednotce požární ochrany uvedené v čl. 7.


U vodních toků a nádrží určených pro zásobování vodou na hašení požárů musí být zřízena čerpací místa, která v případě požáru umožní čerpání vody mobilní požární technikou. 


Vlastník nebo uživatel zdrojů vody pro hašení je povinen, v souladu s předpisy o požární ochraně, umožnit použití požární techniky a čerpání vody pro hašení požárů, zejména udržovat trvalou použitelnost čerpacích stanovišť pro požární techniku, trvalou použitelnost  zdroje vody.


Vlastník pozemku nebo příjezdové komunikace ke zdrojům vody pro hašení musí zajistit volný příjezd pro mobilní požární techniku. Vlastník převede prokazatelně tuto povinnost na další osobu (správce, nájemce, uživatel), nevykonává-li svá práva vůči pozemku nebo komunikaci sám.

Stanovení podmínek k zabezpečení zdrojů vody k hašení požárů je upraveno Nařízením Zlínského kraje č. 3/2002 ze dne 7.10.2002.
Čl. 9

Ohlašovny požáru, další místa pro hlášení požáru, vyhlašování požárního poplachu

1. Ohlašovny požárů:

Obec zřizuje následující ohlašovny požárů:

   ohlašovna :                                         telefon :                
dosažitelnost:


pevná linka 
  mobilní

Obecní úřad Lužná                571 446 100           724 178 677              celé k.ú.
VTS  Čakavec Miloslav          571 446 008
Neratov
Veřejná telefonní budka u obchodu u Paláčků

Ohlašovny požárů musí být viditelně označeny značkou „ohlašovna požárů“ a vybaveny dokumentací podle které plní určené úkoly.


Ohlašovny musí být umístěny tak, aby pokryly celé území obce a byly dosažitelné do 15 min. chůze z kterékoliv její části. 


Funkce ohlašoven požáru se prověřuje min. 1 x ročně formou vyhlášení cvičného poplachu.

2. Místa pro ohlášení požáru:

Obec zřizuje následující další místa pro hlášení požárů:

Telefonní budka u obchodu u Paláčků              č. tísňového volání  150        112
Místa pro ohlášení požáru musí být viditelně označeny tabulkou „Zde hlaste požár“ nebo symbolem telefonního čísla 150.

3. Způsob vyhlášení požárního poplachu :

Vyhlášení požárního poplachu se v obci provádí signálem: „POŽÁRNÍ POPLACH“
Signál je vyhlašován přerušovaným tónem sirény po dobu jedné minuty ( 25 s tón/10s pauza/25s tón)

SIRÉNOU, umístěnou na budově bytovky 158 a zbrojnice SDH  

V případě poruchy technického zařízení pro vyhlášení požárního poplachu se požární poplach v obci vyhlašuje
MÍSTNÍM ROZHLASEM z OBECNÍHO ÚŘADU, 

obsluhu zajišťuje účetní,starosta
Zkoušky požární sirény se provádí každou první středu v měsíci.

4. Zvláštní způsob vyhlášení poplachu:

Sirénu je možné spouštět dálkově pomocí systému CAS 100 přímo z územně příslušného operačního střediska Hasičského záchranného sboru Zlínského kraje.

Čl. 10

Výpis z požárního poplachového plánu kraje.

V případě vzniku požáru nebo jiné mimořádné události jsou pro poskytnutí pomoci v katastru obce určeny podle stupně požárního poplachu následující jednotky požární ochrany:

	Stupeň poplachu
	Jednotky :

	1.
	JSDH (obecní jednotka) 
HZS, požární stanice ……     
…………………………           

	2.
	…………………………

…………………………

…………………………

	3.
	…………………………

…………………………

	Z.
	…………………………

…………………………


Seznam sil a prostředků jednotek požární ochrany pro první stupeň poplachu obdrží ohlašovny požárů obce.







Jednotky jsou povolávány v počtu potřebném pro zdolávání požáru dle poplachového plánu. Jednotky povolává velitel zásahu prostřednictvím územně příslušného operačního střediska HZS. 

Čl. 11

Důležité orgány
č. tel.
OKRESNÍ OHLAŠOVNA POŽÁRŮ

150         112
ZDRAVOTNÍ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA

155
POLICIE ČR

158
Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje

Územní odbor Vsetín  tel. 950 681 111
OO PČR Horní Lideč,tel.571 447 935,974 680 811
Pohotovostní služba :

El. energie       840 850 860                                    
Plyn                12 39
Voda               571 484 041                                     

Čl. 12

Závěrečná a zrušující ustanovení

1) Touto obecně závaznou vyhláškou se zrušuje Obecně závazná vyhláška č. 1/97 z roku 1997 vydaná dne 1.4.1997
2) Údaje v Požárním řádu obce se aktualizují vždy k 31.1. každého roku.

3) Touto vyhláškou nejsou dotčena ustanovení zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů a dalších navazujících předpisů.

Čl. 13

Účinnost
Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení

              Miroslav Papšík                                                                   Jiří Pechal
                místostarosta                                                                       starosta
Vyvěšeno dne:3.4.2006 
Sejmuto dne:19.4.2006
� Zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů














� §13 odst.1 pís. b) zákona o PO






Strana 1

Zpracoval: otrusinaz©
Strana 1
21.4.2006

