[image: image1.png]Pro umisténi a projektovou pripravu stavby se stanovi tyto podminky:

L. Stavba ,,Primyslovd zéna Mosnov — VVN 110 kV* bude umisténa na pozemcich v k.u.
Mosnov, Sedlnice, Skotnice, Prchalov a Piibor uvedenych v ptiloze k Zadosti o vydani
Gizemniho rozhodnuti oznagené ,,Primyslova zéna Mosnov — VVN 110 kV — DUR — seznam
dot¢enych pozemki a vlastniki. Stavba bude umisténa tak, jak je zakresleno v projektové
dokumentaci zpracované a.s. ENPRO, Nabf. Dr. Edvarda Benese 1913/20, 750 02 Pferov,
IC: 26831848 ovéiené Ing. Petrem Lazarem CKAIT-1100891 ve vykresech Situaéni plan —
1. ¢ast, ¢. vykr. 06-221543-001 a Situa¢ni plan — 2. ¢ast, &. vykr. 06-221543-002 v méfitku 1
: 2000, které jsou soucasti navrhu.

NavrZena trasa vedeni bude dlouhd 6,370 km. V prvni &asti trasy od stévajici rozvodny
v Pitbote po kifZeni se silnici /48 Novy Ji¢in — Frydek-Mistek bude navrzena trasa vedena
v soub&hu se stavajicim vedenim VVN 2x110 kV &. 5655/5656. V-druhé &asti, kterd bude
vedena aZ po navrzenou rozvodnu v Mosnové bude navrzena trasa vedena v soub&hu se
stavajicim vedenim VN 22 kV ¢. 214. Vedeni bude navrzeno v celé délce jako vzdusné na
pozinkovanych ocelovych piithradovych stozarech. Stozary budou navrZeny na betonovych
patkach o max. rozmérech 4 x 4 m do hloubky cca 2 — 3 m pod povrch.

2. Projektovd dokumentace pro stavebni povoleni musi respektovat podminky uvedené ve
vyjédfenich dotCenych organi statni spréavy, spraved inZ. siti a u¢astnik fizeni, tykajicich se
umisténi stavby:
- CEZ Distribuce, a. s. — &.j. 62110-Se ze 16. 8. 2006.
- V dalsich stupnich PD nutno fesit vyzbroj stozarti — izolatory, svorkovy mat., tlumide
vibraci, ¢islovaci tabulky, tabulky &. vedeni, oznaeni fézi, zdklady — vyska nad
terénem.
- CEZ Distribuce, a. 5. — &.j. 1007052688 ze 7. 8. 2006.
- Stavebnik zajisti ochranu zafizeni energetické spole¢nosti v rozsahu daném zakonem
&. 458/2000 Sb., piislugnymi CSN, PNE.
- CEZnet,as.— ze 12.7.2006.
- Cesky Telecom, a. 5. — &j. 0012887/MFM/VVO ze dne 3. 2. 2006.
- Ve stavebnim fizeni budeme pozadovat, aby projekt obsahoval vyhodnoceni,
pfipadné vypocet nebezpednych vlivii na sdélovaci vedeni v nai spravé podle CSN 33
2160.
- Severomoravské vodovody a kanalizace, Ostrava, a. s. — &.j. 9773/V000750/P/2006/OL
ze dne 16. 2. 2006
- nutno pied zahdjenim projekénich praci pozadat o vytyéeni zaiizeni SmVaK Ostrava
a. s. Vytyceni provede na zakladé objednavky provozni stredisko vodovodnich siti
Novy Ji¢in. V PD pozadujeme sloupy umistit tak, aby byla zachovana odstupova
vzdalenost nim. 1,5 m od potrubi oboustrann&. Projektovou dokumentaci v dal§im
stupni fizeni pozadujeme piedloZit k odsouhlaseni.
- TeliaSonera a. s. — vyjadieni 667-18-7-2006 ze dne 18. 7. 2006
- Projektova dokumentace ke stavebnimu fizeni a realizaéni projektovd dokumentace
bude prostfednictvim SITEL spol. s 1. o. predloZena spoletnosti Telia Sonera
International Carrier Czech republic a. s. k novému odsouhlaseni. Zejména detailni
situace u patky stozaru ¢. 4.
- SITEL. spol. s r. 0. — vyjadfeni 3140-06 ze dne 14. 7. 2006





