[image: image1.png]-5-
- KUMSK, odb. ZPZ ~ souhlas ZPZ/37970/2006/Fra ze dne 1. 8. 2006,
- pii manipulaci s kulturnimi vrstvami zemédélské pudy dojde k samostatnému uloZeni
omi¢ni i podorniéni vrstvy a budou uinéna opatieni, aby nedochizelo k jejich
poskozeni nebo zcizeni. P zpétné technické rekultivaci docasné vyuzitych zem. ploch,
bude diisledné dbano na fadné a zpétné uloZeni této podorniéni a orniéni vrstvy.
Vykopové zeminy ziskané pii zakladani konstrukei stoZari budou z prostoru
odstranény tak, aby nedoslo ke znehodnoceni navazujicich zemédglskych ploch a jejich
kulturnich vrstev.
- Ministerstvo ZP — 18924/ENV/06 ze dne 10. 3. 2006 — zaver zjistovaciho fizeni
- Pred vybudovéanim jednotlivych zaklada stozar vedeni provést pro kazdy podpérny
bod hydrogeologické posouzeni mista, aby nedochézelo k negativnimu ovlivnéni
mnozstvi a jakosti povrchovych a podzemnich vod.
- respektovat opatfeni pro fazi ptipravy, vystavby a fazi provozu zaméru navrzena
v ¢asti D IV. Oznémeni.
- Krajskd hygienickéd stanice MSK — stanovisko HOK/OV-842/215.1.2/06-002 ze dne
17.2.2006.
- dodrzet limitni hodnoty intenzity elektrického pole, magnetického indukce a
indukované proudové hustoty pro frekvenci 50 Hz pro ostatni osoby dle Narizeni
vlddy €. 480/2000 Sb., o ochrané zdravi pied neionizujicim zafenim, a to pii
maximdlnim proudovém zatiZeni vedeni, v mistech s nejveétsim piiblizenim stavby
vedeni 110 kV k obytné zastavbé v osadé Prchalov a v obci Skotnice.
- Severomoravska plynarenska, a.s. — vyjadieni 2006-ST-2879 ze dne 3.10.2006
- DodrZet podminky k provadéni praci pii dotéeni ochranného pasma, plynarenského
zafizeni mistnich siti.
- Dodrzet podminky k provadéni praci pii dotdeni ochranného pasma, bezpecnostniho
pasma, plynarenského zaiizeni VTL.
- Drazni tfad, sekce stavebni, Olomouc — 785/07-DU/K1 ze dne 19.2.2007
- Projednat stavbu dle zékona €. 266/94 Sb. o drahach v platném znéni, s DréZnim
uradem.
- Obvodni bansky ttad v Ostravé — 1128/2007-460/Ing.Bt/Mc
- Pii stavebnim fizeni je nutno stavbu projednat dle § 19 odst. 1 zakona &. 44/1988
Sb., ve znéni pozd&jsich predpisi.
3. Budou dodrZeny niZe uvedené podminky OKD, DPB a.s. tykajici se pielozek
vysokotlakych plynovodii s tim, Ze ndvrh koneéného feseni soub&hu, pielozek, kiizeni obou
liniovych staveb bude ptedloZen do zahijeni stavebniho fizeni stavby ,,Primyslovd zéna
Mosnov — VVN 110 kV* . Névrh feseni bude podloZen projektovou dokumentaci, kladnymi
stanovisky dotéenych spravel inZenyrskych siti, dotéenych organii statni spravy a souhlasy
vlastnikt dotéenych nemovitosti.
- OKD. DPB. a. s. — vyjadfeni Ing. Ty/Fa/206/06 ze dne 24.8.2006
- pozadujeme pfi soubéhu VVN se stivajicimi vysokotlakymi plynovody dodrzeni
nejmens{ vzddlenosti 12 m svislé roviny proloZené krajnim vodiem el. vedeni od
stavajicich vysokotlakych plynovoda
- poZadujeme feseni nebezpeéného vlivu VVN 110 kV v souladu s CSN 332165
- pozadujeme pii kiizeni VVN 110 kV se stavajicim plynovodem dodrZeni nejmensi
vzdalenosti 15 m télesa stoZdru od stavajicich plynovodi
- dodrZeni ihlu kfiZeni VVN se stdvajicimi vysokotlakymi plynovody vétsi nez 45 °
- dodrZeni nejmensi vzdalenosti 10 m zemni&d stozard VVN 110 kV od stavajicich
vysokotlakych plynovodd.





